| N п/п | Наименование документа | Номер папки, документа, дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнительная геодезическая документация |  |  |
| 1.1 | Акт освидетельствования (приемки) геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |  |  |
| 1.2 | Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства |  |  |
| 1.3 | Акт выноса в натуру (разбивки) осей объекта капитального строительства на местности |  |  |
| 1.4 | Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) осей объекта капитального строительства на местности |  |  |
| 1.5 | Исполнительные схемы планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий и сооружений |  |  |
| 1.5.1 | Исполнительная схема котлована |  |  |
| 1.5.2 | Исполнительные схемы свайного основания |  |  |
| 1.5.3 | Исполнительная схема фундаментов |  |  |
| 1.5.4 | Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий |  |  |
| 1.5.5 | Высотные исполнительные схемы площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания |  |  |
| 1.5.6 | Исполнительные схемы лифтовых шахт |  |  |
| 1.5.7 | Исполнительная схема кровли |  |  |
| 1.5.8 | Поярусные исполнительные схемы колонн каркасного здания |  |  |
| 1.5.9 | Исполнительная схема благоустройства |  |  |
| 1.5.10 | Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка |  |  |
| 1.6 | Исполнительные чертежи и продольные профили, отражающие плановое и высотное положение участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |
| 1.6.1 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей водоснабжения |  |  |
| 1.6.2 | Исполнительная топографическая съемка сетей водоснабжения |  |  |
| 1.6.3 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей канализации |  |  |
| 1.6.4 | Исполнительная топографическая съемка сетей канализации |  |  |
| 1.6.5 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей теплоснабжения |  |  |
| 1.6.6 | Исполнительная топографическая съемка сетей теплоснабжения |  |  |
| 1.6.7 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей газоснабжения |  |  |
| 1.6.8 | Исполнительная топографическая съемка участков сетей газоснабжения |  |  |
| 1.6.9 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей электроснабжения и электроосвещения |  |  |
| 1.6.10 | Исполнительная топографическая съемка участков сетей электроснабжения и электроосвещения |  |  |
| 1.6.11 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков телефонной канализации |  |  |
| 1.6.12 | Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей связи |  |  |
| 1.6.13 | Исполнительная топографическая съемка участков сетей связи |  |  |
| 1.6.14 | Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии |  |  |
| 1.6.15 | Исполнительная топографическая съемка по сооружениям защиты от электрокоррозии |  |  |
| 1.7 | Исполнительные чертежи, отражающие плановое и высотное положение систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения) |  |  |
| 1.7.1 | Исполнительные чертежи сетей водопровода и канализации |  |  |
| 1.7.2 | Исполнительные чертежи сетей отопления и теплоснабжения |  |  |
| 1.7.3 | Исполнительные чертежи сетей вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| 1.7.4 | Исполнительный чертеж сетей газоснабжения |  |  |
| 1.7.5 | Исполнительные чертежи сетей электроснабжения и электроосвещения |  |  |
| 1.7.6 | Исполнительные чертежи сетей связи, телевидения и радиофикации |  |  |
| 1.7.7 | Исполнительные чертежи автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 1.7.8 | Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования |  |  |
|  | При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным решениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных схемах делается запись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет". В качестве основы для исполнительных схем используются рабочие чертежи |  |  |
| 2. Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций (перечень определяется по проектной документации) |
| 2.1 | Акт свидетельствования качества грунтов основания |  |  |
| 2.2 | Акт о выполнении предусмотренных проектной документацией инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований |  |  |
| 2.3 | Акт освидетельствования котлованов, траншей |  |  |
| 2.4 | Акт освидетельствования обратной засыпки выемок |  |  |
| 2.5 | Акты освидетельствования работ по погружению свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов |  |  |
| 2.6 | Акты освидетельствования стыкования составных свай и свай-оболочек |  |  |
| 2.7 | Акты освидетельствования работ по бурению всех видов скважин |  |  |
| 2.8 | Акты освидетельствования армирования буронабивных скважин |  |  |
| 2.9 | Акты освидетельствования работ по заполнению (инъецированию) буронабивных скважин |  |  |
| 2.10 | Акты освидетельствования устройства искусственных оснований под фундаменты |  |  |
| 2.11 | Акты освидетельствования установки опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий, покрытий |  |  |
| 2.12 | Акты освидетельствования армирования монолитных железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.13 | Акты освидетельствования установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции |  |  |
| 2.14 | Акты освидетельствования бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.15 | Акт освидетельствования гидроизоляции фундаментов |  |  |
| 2.16 | Акты освидетельствования армирования кирпичной кладки стен, колонн, перегородок |  |  |
| 2.17 | Акты освидетельствования работ по монтажу сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей, площадок, вентблоков, балконных плит |  |  |
| 2.18 | Акты освидетельствования анкеровки плит перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.19 | Акты освидетельствования замоноличивания монтажных стыков и узлов |  |  |
| 2.20 | Акты освидетельствования герметизации стыков стеновых панелей |  |  |
| 2.21 | Акты освидетельствования работ по монтажу металлоконструкций |  |  |
| 2.22 | Акты освидетельствования антикоррозийной защиты металлоконструкций |  |  |
| 2.23 | Акты освидетельствования антикоррозионной защиты сварных соединений |  |  |
| 2.24 | Акты освидетельствования мусоропроводов и помещений мусоросборников |  |  |
| 2.25 | Акты освидетельствования ограждений балконов и лоджий, включая армирование |  |  |
| 2.26 | Акт освидетельствования гидроизоляции ограждающих конструкций |  |  |
| 2.27 | Акт освидетельствования утепления наружных ограждающих конструкций |  |  |
| 2.28 | Акты освидетельствования устройства оснований под полы |  |  |
| 2.29 | Акт освидетельствования устройства рулонного гидроизоляционного ковра |  |  |
| 2.30 | Акт освидетельствования устройства звукоизоляции полов |  |  |
| 2.31 | Акты освидетельствования антисептирования и огневой защиты конструкций |  |  |
| 2.32 | Акт освидетельствования пароизоляции кровли |  |  |
| 2.33 | Акт освидетельствования теплоизоляции кровли |  |  |
| 2.34 | Акты освидетельствования устройства рулонного кровельного покрытия (составляются на каждый слой) |  |  |
| 2.35 | Акты освидетельствования устройства кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой, в т.ч. металлического ограждения крыши |  |  |
| 2.36 | Акт освидетельствования устройства молниезащиты и заземления |  |  |
| 2.37 | Акт (протокол) замеров сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления |  |  |
| 2.38 | Акты освидетельствования устройства навесных вентилируемых фасадов |  |  |
| 2.39 | Акт освидетельствования (приемки) отделки фасада |  |  |
| 2.40 | Акт (заключение) о тепловизионном контроле качества тепловой защиты здания (сооружения) |  |  |
| 2.41 | Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций |  |  |
| 2.42 | Другие акты освидетельствования и испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил) |  |  |
| 3. | Документация по освидетельствованию и испытаниям участков сетей инженерно-технического обеспечения (определяется по проектной документации) |
| 3.1 | Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 3.1.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем и сертификатов) |  |  |
| 3.1.2 | Акты промывки систем отопления |  |  |
| 3.1.3 | Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем отопления |  |  |
| 3.1.4 | Акты тепловых испытаний систем отопления |  |  |
| 4.1.5 | Акты приемки систем отопления |  |  |
| 3.1.6 | Акт освидетельствования работ по монтажу теплового узла |  |  |
| 3.1.7 | Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность теплового узла |  |  |
| 3.1.8 | Акт допуска в эксплуатацию теплового узла |  |  |
| 3.2 | Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |
| 3.2.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением сертификатов качества и пожарной безопасности) |  |  |
| 3.2.2 | Акты индивидуальных испытаний оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| 3.2.3 | Паспорта на вентиляционные системы |  |  |
| 3.2.4 | Акт проверки вентиляционных каналов естественной вентиляции |  |  |
| 3.2.5 | Акты комплексного испытания оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| 3.2.6 | Акты приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| 3.3. | Внутреннее горячее и холодное водоснабжение |  |  |
| 3.3.1. | Акты освидетельствования работ по монтажу внутренних систем горячего водоснабжения (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества) |  |  |
| 3.3.2 | Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность внутренних систем горячего водоснабжения |  |  |
| 3.3.3 | Акты приемки внутренних систем горячего водоснабжения |  |  |
| 3.3.4 | Акты освидетельствования работ по монтажу внутренних систем холодного водоснабжения (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества) |  |  |
| 3.3.5 | Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность внутренних систем холодного водоснабжения |  |  |
| 3.3.6 | Акт промывки и дезинфекции трубопроводов |  |  |
| 3.3.7 | Акт освидетельствования водомерного узла |  |  |
| 3.3.8 | Акты приемки внутренних систем холодного водоснабжения |  |  |
| 3.3.9 | Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды |  |  |
| 3.4 | Внутренняя канализация и водостоки |  |  |
| 3.4.1 | Акты освидетельствования работ по монтажу систем внутренней канализации и водостоков (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества) |  |  |
| 3.4.2 | Акты испытания на герметичность систем внутренней канализации и водостоков |  |  |
| 3.4.3 | Акты приемки систем внутренней канализации и водостоков |  |  |
| 3.5 | Газораспределительные системы |  |  |
| 3.5.1 | Акты приемки газораспределительных систем |  |  |
| 3.5.2 | Исполнительная съемка и справка из органов архитектуры о постановке на учет |  |  |
| 3.5.3 | Акт приемки газового оборудования для проведения комплексного опробования |  |  |
| 3.5.4 | Акт приемки газоиспользующего оборудования для пусконаладочных работ |  |  |
| 3.5.5 | Акты проверки технического состояния дымоотводов и вентсистем специализированной организацией (для предприятий и котельных) |  |  |
| 3.5.6 | Акты проверки технического состояния дымоотводов и вентсистем специализированной организацией |  |  |
| 3.5.7 | Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода |  |  |
| 3.5.8 | Строительный паспорт внутреннего газового оборудования |  |  |
| 3.5.9 | Акты испытаний газопровода на герметичность (для каждого давления) |  |  |
| 3.5.10 | Акт проверки герметизации вводов смежных инженерных коммуникаций в подвал и технические подполья (при требовании в проекте) |  |  |
| 3.5.11 | Протокол проверки защитного заземления газопровода в зоне пересечения воздушных линий электропередачи |  |  |
| 3.5.12 | Акт разбивки трассы |  |  |
| 3.5.13 | Акт освидетельствования работ по подготовке траншеи и основания под газопровод |  |  |
| 3.5.14 | Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем и профилей трассы, сертификатов качества и паспортов на оборудование, протоколов испытаний сварных стыков) |  |  |
| 3.5.15 | Протокол аттестации сварщиков |  |  |
| 3.5.16 | Справка о выполнении технических условий на газоснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей |  |  |
| 3.6 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |  |  |
| 3.6.1 | Акты освидетельствования скрытых работ при монтаже технологического оборудования и технологических трубопроводов |  |  |
| 3.6.2 | Акты приемки технологического оборудования (сосудов, аппаратов, машин, механизмов, агрегатов) и технологических трубопроводов после индивидуальных испытаний |  |  |
| 3.6.3 | Акты приемки технологического оборудования и технологических трубопроводов после комплексного опробования |  |  |
| 3.7 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |
| 3.7.1 | Акты полного технического освидетельствования лифта |  |  |
| 3.7.2 | Акты освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (с участием Ростехнадзора) |  |  |
| 3.7.3 | Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация) |  |  |
| 3.8 | Электротехнические устройства |  |  |
| 3.8.1 | Акт освидетельствования работ по наружному освещению |  |  |
| 3.8.2 | Акт освидетельствования работ по наружным сетям электроснабжения |  |  |
| 3.8.3 | Протоколы (акты) испытаний электроустановок в соответствии с ПУЭ: |  |  |
|  | - акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения |  |  |
|  | - акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов |  |  |
|  | - акт освидетельствования заземляющих устройств |  |  |
|  | - паспорт заземляющего устройства |  |  |
|  | - протокол измерений сопротивления изоляции |  |  |
|  | - протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль |  |  |
|  | - протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО |  |  |
| 3.8.4 | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  |
| 3.8.5 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |
| 3.8.6 | Акт приемки электроустановки |  |  |
| 3.8.7 | Акт допуска в эксплуатацию электроустановки или (и) разрешение на подачу напряжения на электроустановку |  |  |
| 3.8.8 | Справка о выполнении технических условий на электроснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей |  |  |
| 3.8.9 | Справка о выполнении технических условий на наружное освещение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей |  |  |
| 3.9 | Наружные тепловые сети |  |  |
| 3.9.1 | Акт освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем, профилей трасс и сертификатов качества) |  |  |
| 3.9.2 | Акт промывки систем |  |  |
| 3.9.3 | Акт гидравлических испытаний |  |  |
| 3.9.4 | Акт тепловых испытаний |  |  |
| 3.9.5 | Акт допуска в эксплуатацию тепловых сетей |  |  |
| 3.9.6 | Справка о выполнении технических условий на теплоснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющих эксплуатацию сетей |  |  |
| 3.10 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| 3.10.1 | Акт освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем, профилей трасс и сертификатов качества) |  |  |
| 3.10.2 | Акт гидростатического или манометрического испытания |  |  |
| 3.10.3 | Акт на промывку и дезинфекцию наружного водопровода |  |  |
| 3.10.4 | Акт приемки наружного водопровода |  |  |
| 3.10.5 | Акт приемки наружной хозбытовой канализации |  |  |
| 3.10.6 | Акт приемки ливневой канализации |  |  |
| 3.10.7 | Акт освидетельствования пристенных дренажей |  |  |
| 3.10.8 | Справки о выполнении технических условий на водоснабжение и водоотведение, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей |  |  |
| 3.11 | Наружные сети связи |  |  |
| 3.11.1 | Акт освидетельствования траншей |  |  |
| 3.11.2 | Акт освидетельствования кабельной канализации |  |  |
| 3.11.3 | Акт на прокладку кабелей |  |  |
| 3.11.4 | Акт освидетельствования колодцев кабельной связи |  |  |
| 3.12 | Системы телевидения, связи, радиофикации |  |  |
| 3.12.1 | Акты освидетельствования, испытания и приемки внутренних сетей телефонизации |  |  |
| 3.12.2 | Акты освидетельствования, испытания и приемки сетей радиофикации |  |  |
| 3.12.3 | Акты освидетельствования, испытания и приемки сетей телевидения |  |  |
| 3.12.4 | Справки о выполнении технических условий сетей телевидения, связи, радиофикации, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей |  |  |
| 4. Документация по санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности объекта |
| 4.1 | Лицензии юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), производивших работы по монтажу активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре, первичных средств пожаротушения, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также трубопечных работ, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций |  |  |
| 4.2 | Акт испытания и акт проверки работоспособности пожарных гидрантов |  |  |
| 4.3 | Акт комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы внутреннего противопожарного водоснабжения, акт испытания внутреннего противопожарного водопровода, протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность |  |  |
| 4.4 | Акт проведения комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 4.5 | Акт проведения автономных (огневых) испытаний, акт комплексного опробования и акт сдачи-приемки в эксплуатацию автоматической установки пожаротушения |  |  |
| 4.6 | Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного опробования |  |  |
| 4.7 | Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний системы противодымной защиты (с указанием конкретных типов и марок примененных огнезадерживающих клапанов, вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а также конкретных мест их установки), решение о вводе в эксплуатацию |  |  |
| 4.8 | Акт проведения комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы оповещения и инспекции эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 4.9 | Протокол испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений, заключение об их соответствии |  |  |
| 4.10 | Акт функционального испытания лифта, руководство по эксплуатации здания с информацией о работе лифта при пожаре |  |  |
| 4.11 | Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию систем приточно-вытяжной вентиляции, копии сертификатов качества и пожарной безопасности, а также паспортов этих систем |  |  |
| 4.12 | Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию системы кондиционирования воздуха, копии сертификатов качества и пожарной безопасности, а также паспортов этих систем |  |  |
| 4.13 | Акт периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и акт проверки вентиляционных каналов |  |  |
| 4.14 | Акт комплексного опробования, акт технической готовности, акт о приемке после индивидуального испытания аварийного освещения от фотореле |  |  |
| 4.15 | Протокол (акт) проверки сопротивления изоляции: цепи инспекции, защиты, автоматики; а также электропроводки, в том числе осветительной сети |  |  |
| 4.16 | Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию вводных и секционных выключателей, выключателей цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, устройств защитного отключения |  |  |
| 4.17 | Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию автоматического включения резерва |  |  |
| 4.18 | Акт приемки мусоропроводов и мусоросборных камер |  |  |
| 4.19 | Лабораторно-инструментальные исследования: -качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; -инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий; -естественное и искусственное освещение помещений; -защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -микроклимат помещений; -регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; -уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях; -уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях |  |  |
| 4.20 | Лабораторные исследования качества почвы на территории жилой застройки (детских, спортивных, игровых площадках) по комплексу химических, санитарно-биологических и санитарно-паразитологических показателям (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |
| 4.21 | Заключение по соблюдению гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха населенных мест, гигиенических нормативов по шуму и вибрации при устройстве автономных котельных для теплоснабжения жилых зданий |  |  |
| 4.22 | Ордер-разрешение на вырубку зеленых насаждений, оплата компенсационной стоимости за вырубку и снос зелёных насаждений |  |  |
| 4.23 | Договор на вывоз строительных отходов и ТБО с территории строительной площадки. Документы, подтверждающие фактический объем вывезенных отходов (договора на передачу отходов, счет-фактуры, накладные по сдаче отходов) |  |  |
| 4.24 | Лимиты на образование и размещение отходов (кроме субъектов малого и среднего бизнеса), разрешение на сброс в водные объекты, на выбросы загрязняющих веществ в период строительства |  |  |
| 4.25 | Наличие паспортов и карантинных свидетельств на посадочный материал, семена цветочные и рассаду |  |  |
| 4.26 | Заключение по результатам радиационного обследования объекта, радиационного обследования участка застройки |  |  |
| 4.27 | Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 4.28 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня |  |  |
| 4.29 | Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению |  |  |
| 4.30 | Справка, подтверждающая соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанная лицом, осуществляющим строительство |  |  |
| 4.31 | Справка, подтверждающая соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, подписанная лицом, осуществляющим строительство, и техническим заказчиком или застройщиком |  |  |
| 4.32 | Технический план здания, сооружения |  |  |
| 4.33 | Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений |  |  |
| 4.34 | Акт приемки законченного строительством объекта техническим заказчиком от подрядчика (в случаях переноса сезонных работ с указанием сроков переноса сезонных работ) |  |  |
| 5. | Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции |  |  |
|  | Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в раздел "Строительный контроль" общего и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |
| 6. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |
| 6.1 | Общий журнал работ |  |  |
| 6.2 | Специальные журналы работ |  |  |
| 6.2.1 | _______________________________________________; (наименование специального журнала работ) _______________________________________________; (наименование специального журнала работ) _______________________________________________; (наименование специального журнала работ) |  |  |
| 6.3 | Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование |  |  |
| 6.4 | Справка о месте хранения исполнительной документации в объеме, соответствующем настоящему перечню |  |  |