N п/п	Наименование документа	Номер папки, документа, дата	Кол-во листов
1.	Исполнительная геодезическая документация
1.1	Акт освидетельствования (приемки) геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
1.2	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
1.3	Акт выноса в натуру (разбивки) осей объекта капитального строительства на местности
1.4	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) осей объекта капитального строительства на местности
1.5	Исполнительные схемы планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий и сооружений
1.5.1	Исполнительная схема котлована
1.5.2	Исполнительные схемы свайного основания
1.5.3	Исполнительная схема фундаментов
1.5.4	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий
1.5.5	Высотные исполнительные схемы площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания
1.5.6	Исполнительные схемы лифтовых шахт
1.5.7	Исполнительная схема кровли
1.5.8	Поярусные исполнительные схемы колонн каркасного здания
1.5.9	Исполнительная схема благоустройства
1.5.10	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
1.6	Исполнительные чертежи и продольные профили, отражающие плановое и высотное положение участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения
1.6.1	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей водоснабжения
1.6.2	Исполнительная топографическая съемка сетей водоснабжения
1.6.3	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей канализации
1.6.4	Исполнительная топографическая съемка сетей канализации
1.6.5	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей теплоснабжения
1.6.6	Исполнительная топографическая съемка сетей теплоснабжения
1.6.7	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей газоснабжения
1.6.8	Исполнительная топографическая съемка участков сетей газоснабжения
1.6.9	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей электроснабжения и электроосвещения
1.6.10	Исполнительная топографическая съемка участков сетей электроснабжения и электроосвещения
1.6.11	Исполнительный чертеж и продольные профили участков телефонной канализации
1.6.12	Исполнительный чертеж и продольные профили участков сетей связи
1.6.13	Исполнительная топографическая съемка участков сетей связи
1.6.14	Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии
1.6.15	Исполнительная топографическая съемка по сооружениям защиты от электрокоррозии
1.7	Исполнительные чертежи, отражающие плановое и высотное положение систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)
1.7.1	Исполнительные чертежи сетей водопровода и канализации
1.7.2	Исполнительные чертежи сетей отопления и теплоснабжения
1.7.3	Исполнительные чертежи сетей вентиляции и кондиционирования воздуха
1.7.4	Исполнительный чертеж сетей газоснабжения
1.7.5	Исполнительные чертежи сетей электроснабжения и электроосвещения
1.7.6	Исполнительные чертежи сетей связи, телевидения и радиофикации
1.7.7	Исполнительные чертежи автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации
1.7.8	Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования
При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным решениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных схемах делается запись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет". В качестве основы для исполнительных схем используются рабочие чертежи
2. Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций (перечень определяется по проектной документации)
2.1	Акт свидетельствования качества грунтов основания
2.2	Акт о выполнении предусмотренных проектной документацией инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований
2.3	Акт освидетельствования котлованов, траншей
2.4	Акт освидетельствования обратной засыпки выемок
2.5	Акты освидетельствования работ по погружению свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов
2.6	Акты освидетельствования стыкования составных свай и свай-оболочек
2.7	Акты освидетельствования работ по бурению всех видов скважин
2.8	Акты освидетельствования армирования буронабивных скважин
2.9	Акты освидетельствования работ по заполнению (инъецированию) буронабивных скважин
2.10	Акты освидетельствования устройства искусственных оснований под фундаменты
2.11	Акты освидетельствования установки опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий, покрытий
2.12	Акты освидетельствования армирования монолитных железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий
2.13	Акты освидетельствования установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции
2.14	Акты освидетельствования бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий
2.15	Акт освидетельствования гидроизоляции фундаментов
2.16	Акты освидетельствования армирования кирпичной кладки стен, колонн, перегородок
2.17	Акты освидетельствования работ по монтажу сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей, площадок, вентблоков, балконных плит
2.18	Акты освидетельствования анкеровки плит перекрытий и покрытий
2.19	Акты освидетельствования замоноличивания монтажных стыков и узлов
2.20	Акты освидетельствования герметизации стыков стеновых панелей
2.21	Акты освидетельствования работ по монтажу металлоконструкций
2.22	Акты освидетельствования антикоррозийной защиты металлоконструкций
2.23	Акты освидетельствования антикоррозионной защиты сварных соединений
2.24	Акты освидетельствования мусоропроводов и помещений мусоросборников
2.25	Акты освидетельствования ограждений балконов и лоджий, включая армирование
2.26	Акт освидетельствования гидроизоляции ограждающих конструкций
2.27	Акт освидетельствования утепления наружных ограждающих конструкций
2.28	Акты освидетельствования устройства оснований под полы
2.29	Акт освидетельствования устройства рулонного гидроизоляционного ковра
2.30	Акт освидетельствования устройства звукоизоляции полов
2.31	Акты освидетельствования антисептирования и огневой защиты конструкций
2.32	Акт освидетельствования пароизоляции кровли
2.33	Акт освидетельствования теплоизоляции кровли
2.34	Акты освидетельствования устройства рулонного кровельного покрытия (составляются на каждый слой)
2.35	Акты освидетельствования устройства кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой, в т.ч. металлического ограждения крыши
2.36	Акт освидетельствования устройства молниезащиты и заземления
2.37	Акт (протокол) замеров сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления
2.38	Акты освидетельствования устройства навесных вентилируемых фасадов
2.39	Акт освидетельствования (приемки) отделки фасада
2.40	Акт (заключение) о тепловизионном контроле качества тепловой защиты здания (сооружения)
2.41	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
2.42	Другие акты освидетельствования и испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил)
3.	Документация по освидетельствованию и испытаниям участков сетей инженерно-технического обеспечения (определяется по проектной документации)
3.1	Отопление и теплоснабжение
3.1.1	Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем и сертификатов)
3.1.2	Акты промывки систем отопления
3.1.3	Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем отопления
3.1.4	Акты тепловых испытаний систем отопления
4.1.5	Акты приемки систем отопления
3.1.6	Акт освидетельствования работ по монтажу теплового узла
3.1.7	Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность теплового узла
3.1.8	Акт допуска в эксплуатацию теплового узла
3.2	Вентиляция и кондиционирование воздуха
3.2.1	Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением сертификатов качества и пожарной безопасности)
3.2.2	Акты индивидуальных испытаний оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха
3.2.3	Паспорта на вентиляционные системы
3.2.4	Акт проверки вентиляционных каналов естественной вентиляции
3.2.5	Акты комплексного испытания оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха
3.2.6	Акты приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха
3.3.	Внутреннее горячее и холодное водоснабжение
3.3.1.	Акты освидетельствования работ по монтажу внутренних систем горячего водоснабжения (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества)
3.3.2	Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность внутренних систем горячего водоснабжения
3.3.3	Акты приемки внутренних систем горячего водоснабжения
3.3.4	Акты освидетельствования работ по монтажу внутренних систем холодного водоснабжения (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества)
3.3.5	Акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность внутренних систем холодного водоснабжения
3.3.6	Акт промывки и дезинфекции трубопроводов
3.3.7	Акт освидетельствования водомерного узла
3.3.8	Акты приемки внутренних систем холодного водоснабжения
3.3.9	Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды
3.4	Внутренняя канализация и водостоки
3.4.1	Акты освидетельствования работ по монтажу систем внутренней канализации и водостоков (с приложением исполнительных схем и сертификатов качества)
3.4.2	Акты испытания на герметичность систем внутренней канализации и водостоков
3.4.3	Акты приемки систем внутренней канализации и водостоков
3.5	Газораспределительные системы
3.5.1	Акты приемки газораспределительных систем
3.5.2	Исполнительная съемка и справка из органов архитектуры о постановке на учет
3.5.3	Акт приемки газового оборудования для проведения комплексного опробования
3.5.4	Акт приемки газоиспользующего оборудования для пусконаладочных работ
3.5.5	Акты проверки технического состояния дымоотводов и вентсистем специализированной организацией (для предприятий и котельных)
3.5.6	Акты проверки технического состояния дымоотводов и вентсистем специализированной организацией
3.5.7	Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода
3.5.8	Строительный паспорт внутреннего газового оборудования
3.5.9	Акты испытаний газопровода на герметичность (для каждого давления)
3.5.10	Акт проверки герметизации вводов смежных инженерных коммуникаций в подвал и технические подполья (при требовании в проекте)
3.5.11	Протокол проверки защитного заземления газопровода в зоне пересечения воздушных линий электропередачи
3.5.12	Акт разбивки трассы
3.5.13	Акт освидетельствования работ по подготовке траншеи и основания под газопровод
3.5.14	Акты освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем и профилей трассы, сертификатов качества и паспортов на оборудование, протоколов испытаний сварных стыков)
3.5.15	Протокол аттестации сварщиков
3.5.16	Справка о выполнении технических условий на газоснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей
3.6
3.6.1	Акты освидетельствования скрытых работ при монтаже технологического оборудования и технологических трубопроводов
3.6.2	Акты приемки технологического оборудования (сосудов, аппаратов, машин, механизмов, агрегатов) и технологических трубопроводов после индивидуальных испытаний
3.6.3	Акты приемки технологического оборудования и технологических трубопроводов после комплексного опробования
3.7	Подъемно-транспортное оборудование
3.7.1	Акты полного технического освидетельствования лифта
3.7.2	Акты освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (с участием Ростехнадзора)
3.7.3	Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация)
3.8	Электротехнические устройства
3.8.1	Акт освидетельствования работ по наружному освещению
3.8.2	Акт освидетельствования работ по наружным сетям электроснабжения
3.8.3	Протоколы (акты) испытаний электроустановок в соответствии с ПУЭ:
- акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения
- акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов
- акт освидетельствования заземляющих устройств
- паспорт заземляющего устройства
- протокол измерений сопротивления изоляции
- протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль
- протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО
3.8.4	Ведомость изменений и отступлений от проекта
3.8.5	Акт технической готовности электромонтажных работ
3.8.6	Акт приемки электроустановки
3.8.7	Акт допуска в эксплуатацию электроустановки или (и) разрешение на подачу напряжения на электроустановку
3.8.8	Справка о выполнении технических условий на электроснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей
3.8.9	Справка о выполнении технических условий на наружное освещение, подписанная представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей
3.9	Наружные тепловые сети
3.9.1	Акт освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем, профилей трасс и сертификатов качества)
3.9.2	Акт промывки систем
3.9.3	Акт гидравлических испытаний
3.9.4	Акт тепловых испытаний
3.9.5	Акт допуска в эксплуатацию тепловых сетей
3.9.6	Справка о выполнении технических условий на теплоснабжение, подписанная представителем организации, осуществляющих эксплуатацию сетей
3.10	Наружные сети водоснабжения и канализации
3.10.1	Акт освидетельствования скрытых работ (с приложением исполнительных схем, профилей трасс и сертификатов качества)
3.10.2	Акт гидростатического или манометрического испытания
3.10.3	Акт на промывку и дезинфекцию наружного водопровода
3.10.4	Акт приемки наружного водопровода
3.10.5	Акт приемки наружной хозбытовой канализации
3.10.6	Акт приемки ливневой канализации
3.10.7	Акт освидетельствования пристенных дренажей
3.10.8	Справки о выполнении технических условий на водоснабжение и водоотведение, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
3.11	Наружные сети связи
3.11.1	Акт освидетельствования траншей
3.11.2	Акт освидетельствования кабельной канализации
3.11.3	Акт на прокладку кабелей
3.11.4	Акт освидетельствования колодцев кабельной связи
3.12	Системы телевидения, связи, радиофикации
3.12.1	Акты освидетельствования, испытания и приемки внутренних сетей телефонизации
3.12.2	Акты освидетельствования, испытания и приемки сетей радиофикации
3.12.3	Акты освидетельствования, испытания и приемки сетей телевидения
3.12.4	Справки о выполнении технических условий сетей телевидения, связи, радиофикации, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
4. Документация по санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности объекта
4.1	Лицензии юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), производивших работы по монтажу активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре, первичных средств пожаротушения, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также трубопечных работ, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
4.2	Акт испытания и акт проверки работоспособности пожарных гидрантов
4.3	Акт комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы внутреннего противопожарного водоснабжения, акт испытания внутреннего противопожарного водопровода, протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность
4.4	Акт проведения комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации
4.5	Акт проведения автономных (огневых) испытаний, акт комплексного опробования и акт сдачи-приемки в эксплуатацию автоматической установки пожаротушения
4.6	Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного опробования
4.7	Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний системы противодымной защиты (с указанием конкретных типов и марок примененных огнезадерживающих клапанов, вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, а также конкретных мест их установки), решение о вводе в эксплуатацию
4.8	Акт проведения комплексного опробования и акт приемки в эксплуатацию системы оповещения и инспекции эвакуацией людей при пожаре
4.9	Протокол испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений, заключение об их соответствии
4.10	Акт функционального испытания лифта, руководство по эксплуатации здания с информацией о работе лифта при пожаре
4.11	Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию систем приточно-вытяжной вентиляции, копии сертификатов качества и пожарной безопасности, а также паспортов этих систем
4.12	Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию системы кондиционирования воздуха, копии сертификатов качества и пожарной безопасности, а также паспортов этих систем
4.13	Акт периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и акт проверки вентиляционных каналов
4.14	Акт комплексного опробования, акт технической готовности, акт о приемке после индивидуального испытания аварийного освещения от фотореле
4.15	Протокол (акт) проверки сопротивления изоляции: цепи инспекции, защиты, автоматики; а также электропроводки, в том числе осветительной сети
4.16	Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию вводных и секционных выключателей, выключателей цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, устройств защитного отключения
4.17	Акт индивидуальных испытаний и акт приемки в эксплуатацию автоматического включения резерва
4.18	Акт приемки мусоропроводов и мусоросборных камер
4.19	Лабораторно-инструментальные исследования: -качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; -инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий; -естественное и искусственное освещение помещений; -защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -микроклимат помещений; -регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; -уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; -уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях; -уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях
4.20	Лабораторные исследования качества почвы на территории жилой застройки (детских, спортивных, игровых площадках) по комплексу химических, санитарно-биологических и санитарно-паразитологических показателям (санитарно-эпидемиологическое заключение)
4.21	Заключение по соблюдению гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха населенных мест, гигиенических нормативов по шуму и вибрации при устройстве автономных котельных для теплоснабжения жилых зданий
4.22	Ордер-разрешение на вырубку зеленых насаждений, оплата компенсационной стоимости за вырубку и снос зелёных насаждений
4.23	Договор на вывоз строительных отходов и ТБО с территории строительной площадки. Документы, подтверждающие фактический объем вывезенных отходов (договора на передачу отходов, счет-фактуры, накладные по сдаче отходов)
4.24	Лимиты на образование и размещение отходов (кроме субъектов малого и среднего бизнеса), разрешение на сброс в водные объекты, на выбросы загрязняющих веществ в период строительства
4.25	Наличие паспортов и карантинных свидетельств на посадочный материал, семена цветочные и рассаду
4.26	Заключение по результатам радиационного обследования объекта, радиационного обследования участка застройки
4.27	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля
4.28	Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня
4.29	Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению
4.30	Справка, подтверждающая соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанная лицом, осуществляющим строительство
4.31	Справка, подтверждающая соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, подписанная лицом, осуществляющим строительство, и техническим заказчиком или застройщиком
4.32	Технический план здания, сооружения
4.33	Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений
4.34	Акт приемки законченного строительством объекта техническим заказчиком от подрядчика (в случаях переноса сезонных работ с указанием сроков переноса сезонных работ)
5.	Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции
Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в раздел "Строительный контроль" общего и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
6. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
6.1	Общий журнал работ
6.2	Специальные журналы работ
6.2.1	_______________________________________________; (наименование специального журнала работ) _______________________________________________; (наименование специального журнала работ) _______________________________________________; (наименование специального журнала работ)
6.3	Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование
6.4	Справка о месте хранения исполнительной документации в объеме, соответствующем настоящему перечню